| Inwestor: Powiat Sierpecki ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc | Wykonawca: BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY WAW ul. Cyganka 7 87-800 Włocławek |
| --- | --- |

Kosztorys Nakładczy Nr: 124/11/2021

Nazwa budowy: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO

Adres budowy: ul. Kopernika 8, jedn. ew 142701_1 Sierpc; obręb 0001 Sierpc; działka 1564/2, 09-200 Sierpc

Rodzaj robót: instalacje elektryczne, teletechniczne

CPV: 45310000-3

Data oprac.: 2021-11-10

Podstawa opracowania: KNNR 5, AW, KNR 5-08, KNR AL-01

Waluta: PLN

| Sporządził: inż. Paweł Dzięgielewski |  |
| --- | --- |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 1101-040-020 | Konstrukcje wsporcze do 2 kg przykręcane, ilość mocowań - 2 krotność = 1,00 | 80,00 | szt | 0 |  |
| 2 | KNNR 5 1105-070-040 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów krotność = 1,00 | 80,00 | m | 0 |  |
| 3 | KNNR 5 1209-06020-020 | Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 1/2 cegły krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 4 | KNNR 5 1209-12020-020 | Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 40 cm krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 5 | KNR 5-08 0201-04-040 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem mechanicznym. Przykręcenieuchwytów do kołków wstrzeliwanych krotność = 1,00 | 75,00 | m | 0 |  |
| 6 | KNR 5-08 0211-06-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane uchwytami odstępowymi. Łącznyprzekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 krotność = 1,00 | 60,00 | m | 0 |  |
| 7 | KNNR 5 0101-080-040 | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton krotność = 1,00 | 20,00 | m | 0 |  |
| 8 | KNNR 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania krotność = 1,00 | 500,00 | m | 0 |  |
| 9 | KNNR 5 0203-020-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 wciągane do rur krotność = 1,00 | 100,00 | m | 0 |  |
| 10 | KNNR 5 0203-040-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur krotność = 1,00 | 50,00 | m | 0 |  |
| 11 | KNNR 5 0203-030-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur krotność = 1,00 | 50,00 | m | 0 |  |
| 12 | KNNR 5 0716-020-040 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalcyjnych krotność = 1,00 | 10,00 | m | 0 |  |
| 13 | KNR AL-01 0402-01-020 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 0 |  |
| 14 | KNNR 5 0404-020-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 15 | KNNR 5 0404-020-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 16 | KNNR 5 0407-020-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 17 | KNNR 5 0406-070-020 | Aparaty elektryczne o masie do 100 kg krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 18 | AW-090 | Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 19 | AW-090 | Montaż paneli fotowoltaicznych krotność = 1,00 | 39,00 | kpl | 0 |  |
| 20 | AW-090 | Wykonanie połaczeń wyrównawczych krotność = 1,00 | 10,00 | kpl | 0 |  |
| 21 | AW-090 | Pomiary elektryczne krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | % udział | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11. | 12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 64 | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 40,0000 |  | 8,74% |  |  |  | 21 |
| 2. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 6,8025 |  | 1,49% |  |  |  | 5 |
| 3. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 16,0035 |  | 3,50% |  |  |  | 5 6 |
| 4. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 128,0650 |  | 27,97% |  |  |  | 1 8 7 3 4 9 10 11 12 17 16 13 14 15 20 |
| 5. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 267,0000 |  | 58,31% |  |  |  | 18 19 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 457,8710 |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | % udział | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 23. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 7081999 | Wyłączniki nadprądowe | szt | 1,0000 |  | 0,07% |  |  |  | 16 |
| 2. | 1 | 7099999 | Inwerter 25kW | szt | 1,0000 |  | 19,71% |  |  |  | 17 |
| 3. | 0 | 7580099 | Rury kablowe z tworzywa sztucznego | m | 20,8000 |  | 0,16% |  |  |  | 7 |
| 4. | 0 | 7580499 | Złączki z PCW do rur | szt | 8,2000 |  | 0,01% |  |  |  | 7 |
| 5. | 1 | 7922205 | Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 16 mm2 | m | 52,0000 |  | 0,50% |  |  |  | 11 |
| 6. | 0 | 7922207 | Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 25 mm2 | m | 52,0000 |  | 0,80% |  |  |  | 10 |
| 7. | 1 | 7959999 | Przewody do instalacji fotowoltaicznej | m | 624,0000 |  | 4,32% |  |  |  | 8 9 |
| 8. | 0 | 8040888 | Kabel z żyłami Cu YKXS-0,6/1kV 5x25 mm2 | m | 10,4000 |  | 0,68% |  |  |  | 12 |
| 9. | 0 | 8041461 | Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x2,5mm2 | m | 62,4000 |  | 1,54% |  |  |  | 6 |
| 10. | 1 | 8321898 | Korytka 50x60 0,75mm | m | 80,0000 |  | 1,36% |  |  |  | 2 |
| 11. | 0 | 8321921 | Pokrywa korytka BAKS - PKMR 50 | m | 80,0000 |  | 0,37% |  |  |  | 2 |
| 12. | 0 | 8340799 | Konstrukcja wsporcza | szt | 80,0000 |  | 1,36% |  |  |  | 1 |
| 13. | 0 | 8990400 | Kołki wstrzeliwane z nabojem | szt | 222,7500 |  | 0,38% |  |  |  | 5 |
| 14. | 1 | AC | Rozdzielnica AC | szt | 1,0000 |  | 1,54% |  |  |  | 15 |
| 15. | 1 | AW0001 | uchwyt UDF | szt | 75,0000 |  | 0,03% |  |  |  | 5 |
| 16. | 1 | AW0002 | Elementy konstrukcyjne pod panele fotowoltaiczne | kpl | 1,0000 |  | 14,32% |  |  |  | 18 |
| 17. | 1 | AW0005 | Przycisk wyłącznika ppoż. | szt | 2,0000 |  | 0,23% |  |  |  | 13 |
| 18. | 1 | AW0008 | Panel fotowoltaiczny 450W z osprzętem | kpl | 39,0000 |  | 46,55% |  |  |  | 19 |
| 19. | 1 | DC | Rozdzielnica DC | szt | 1,0000 |  | 3,47% |  |  |  | 14 |
| 20. | 1 | Mostki, obejmy | Mostki , obejmy | szt | 10,0000 |  | 2,31% |  |  |  | 20 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  | 0,29% |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | % udział | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 31100 | Żuraw samochodowy | m-g | 0,0440 |  | 29,26% |  |  |  | 12 |
| 2. | 0 | 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0670 |  | 35,64% |  |  |  | 12 |
| 3. | 0 | 39100 | Ciągnik kołowy | m-g | 0,0440 |  | 29,26% |  |  |  | 12 |
| 4. | 0 | 39970 | Przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0,0440 |  | 5,85% |  |  |  | 12 |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |