| Inwestor: Powiat Sierpecki ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc | Wykonawca: BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY WAW ul. Cyganka 7 87-800 Włocławek |
| --- | --- |

Kosztorys nakładczy Nr: 124/11/2021

Nazwa budowy: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO

Adres budowy: ul. Kopernika 8, jedn. ew 142701_1 Sierpc; obręb 0001 Sierpc; działka 1564/2, 09-200 Sierpc

Rodzaj robót: instalacja fotowoltaiczna, odgromowa

CPV: 45310000-3

Data oprac.: 2021-11-10

Podstawa opracowania: KNNR 5, AW, KNR 5-08, KNR AL-01

Waluta: PLN

Kosztorys

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 1101-040-020 | Konstrukcje wsporcze do 2 kg przykręcane, ilość mocowań - 2 krotność = 1,00 | 80,00 | szt | 0 |  |
| 2 | KNNR 5 1105-070-040 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów krotność = 1,00 | 80,00 | m | 0 |  |
| 3 | KNNR 5 1209-06020-020 | Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 1/2 cegły krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 4 | KNNR 5 1209-12020-020 | Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 40 cm krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 5 | KNR 5-08 0201-04-040 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża sprzętem mechanicznym. Przykręcenieuchwytów do kołków wstrzeliwanych krotność = 1,00 | 75,00 | m | 0 |  |
| 6 | KNR 5-08 0211-06-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane uchwytami odstępowymi. Łącznyprzekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 krotność = 1,00 | 60,00 | m | 0 |  |
| 7 | KNNR 5 0101-080-040 | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton krotność = 1,00 | 20,00 | m | 0 |  |
| 8 | KNNR 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania krotność = 1,00 | 500,00 | m | 0 |  |
| 9 | KNNR 5 0203-020-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 wciągane do rur krotność = 1,00 | 100,00 | m | 0 |  |
| 10 | KNNR 5 0203-040-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur krotność = 1,00 | 50,00 | m | 0 |  |
| 11 | KNNR 5 0203-030-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur krotność = 1,00 | 50,00 | m | 0 |  |
| 12 | KNNR 5 0716-020-040 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalcyjnych krotność = 1,00 | 10,00 | m | 0 |  |
| 13 | KNR AL-01 0402-01-020 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 0 |  |
| 14 | KNNR 5 0404-020-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 15 | KNNR 5 0404-020-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 16 | KNNR 5 0407-020-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 17 | KNNR 5 0406-070-020 | Aparaty elektryczne o masie do 100 kg krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 18 | AW-090 | Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 19 | AW-090 | Montaż paneli fotowoltaicznych krotność = 1,00 | 39,00 | kpl | 0 |  |
| 20 | AW-090 | Wykonanie połaczeń wyrównawczych krotność = 1,00 | 10,00 | kpl | 0 |  |
| 21 | AW-090 | Pomiary elektryczne krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 5 0605-050-040 | Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m w guncie kategorii III krotność = 1,00 | 130,00 | m | 0 |  |
| 23 | KNNR 5 0601-02010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych krotność = 1,00 | 160,00 | m | 0 |  |
| 24 | KNNR 5 0601-02010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych krotność = 1,00 | 45,00 | m | 0 |  |
| 25 | KNNR 5 0614-020-020 | Osłony o długości do 2 m,przewodów uziemiających na podłożu ceglanym krotność = 1,00 | 120,00 | szt | 0 |  |
| 26 | KNNR 5 0601-03010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych, wprowadzane w rurę krotność = 1,00 | 120,00 | m | 0 |  |
| 27 | KNNR 5 0615-060-090 | Iglice typu IO-5,0 o ciężarze 42,0 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami krotność = 1,00 | 4,00 | kpl | 0 |  |
| 28 | KNNR 5 0615-060-090 | Iglice typu IO-5,0 o ciężarze 42,0 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami krotność = 1,00 | 5,00 | kpl | 0 |  |
| 29 | KNNR 5 0612-060-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych krotność = 1,00 | 8,00 | szt | 0 |  |
| 30 | KNNR 5 0405-060-020 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - obudowa złącza kontrolno-pomiarowego krotność = 1,00 | 8,00 | szt | 0 |  |
| 31 | KNR 5-08 0403-04-020 | Mocowanie aparatów o masie do 5 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem izłożeniem bez podłączenia krotność = 1,00 | 5,00 | szt | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | % udział | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11. | 12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 64 | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 40,0000 |  | 4,80% |  |  |  | 21 |
| 2. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 6,8025 |  | 0,82% |  |  |  | 5 |
| 3. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 17,4835 |  | 2,10% |  |  |  | 5 6 31 |
| 4. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 501,9970 |  | 60,24% |  |  |  | 1 8 7 3 4 9 10 11 12 17 16 24 28 13 14 15 23 25 22 26 27 30 29 20 |
| 5. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 267,0000 |  | 32,04% |  |  |  | 18 19 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 833,2830 |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | % udział | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 23. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1101099 | Pręty stalowe ocynkowane | m | 291,2000 |  | 1,27% |  |  |  | 23 26 |
| 2. | 0 | 1120099 | Bednarka ocynkowana | m | 135,2000 |  | 1,18% |  |  |  | 22 |
| 3. | 1 | 7052999 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe - złącze pomiarowe | szt | 8,0000 |  | 0,77% |  |  |  | 30 |
| 4. | 0 | 7081999 | Wyłączniki nadprądowe | szt | 1,0000 |  | 0,05% |  |  |  | 16 |
| 5. | 1 | 7099999 | Inwerter 25kW | szt | 1,0000 |  | 15,93% |  |  |  | 17 |
| 6. | 0 | 7580099 | Rury kablowe z tworzywa sztucznego | m | 20,8000 |  | 0,13% |  |  |  | 7 |
| 7. | 0 | 7580499 | Złączki z PCW do rur | szt | 8,2000 |  | 0,01% |  |  |  | 7 |
| 8. | 0 | 7590199 | Osłony przewodów | szt | 127,8000 |  | 0,16% |  |  |  | 25 22 |
| 9. | 0 | 7590499 | Wsporniki instalacji odgromowej dachowe | szt | 161,6000 |  | 1,21% |  |  |  | 23 |
| 10. | 1 | 7590499-1 | Wsporniki instalacji odgromowej dachowe, z uchwytem dla przewodu wysokonapięciowego | szt | 45,4500 |  | 1,13% |  |  |  | 24 |
| 11. | 0 | 7590640 | Złącza do połączeń rynny dach.z przewodem | szt | 8,4000 |  | 0,05% |  |  |  | 23 26 |
| 12. | 0 | 7590740 | Złącza kontrolne | szt | 15,8000 |  | 0,09% |  |  |  | 22 29 |
| 13. | 1 | 7591199 | Maszt 2m | kpl | 4,0000 |  | 1,12% |  |  |  | 27 |
| 14. | 1 | 7591199-1 | Maszt 3m | kpl | 5,0000 |  | 1,71% |  |  |  | 28 |
| 15. | 1 | 7922205 | Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 16 mm2 | m | 52,0000 |  | 0,40% |  |  |  | 11 |
| 16. | 0 | 7922207 | Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 25 mm2 | m | 52,0000 |  | 0,65% |  |  |  | 10 |
| 17. | 1 | 7959999 | Przewody do instalacji fotowoltaicznej | m | 624,0000 |  | 3,50% |  |  |  | 8 9 |
| 18. | 0 | 8040888 | Kabel z żyłami Cu YKXS-0,6/1kV 5x25 mm2 | m | 10,4000 |  | 0,55% |  |  |  | 12 |
| 19. | 0 | 8041461 | Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x2,5mm2 | m | 62,4000 |  | 1,24% |  |  |  | 6 |
| 20. | 1 | 8321898 | Korytka 50x60 0,75mm | m | 80,0000 |  | 1,10% |  |  |  | 2 |
| 21. | 0 | 8321921 | Pokrywa korytka BAKS - PKMR 50 | m | 80,0000 |  | 0,30% |  |  |  | 2 |
| 22. | 0 | 8340799 | Konstrukcja wsporcza | szt | 80,0000 |  | 1,10% |  |  |  | 1 |
| 23. | 0 | 8990400 | Kołki wstrzeliwane z nabojem | szt | 222,7500 |  | 0,30% |  |  |  | 5 |
| 24. | 1 | AC | Rozdzielnica AC | szt | 1,0000 |  | 1,24% |  |  |  | 15 |
| 25. | 1 | AW0001 | uchwyt UDF | szt | 75,0000 |  | 0,03% |  |  |  | 5 |
| 26. | 1 | AW0002 | Elementy konstrukcyjne pod panele fotowoltaiczne | kpl | 1,0000 |  | 11,58% |  |  |  | 18 |
| 27. | 1 | AW0003 | Przewód odgromowy wysokonapięciowy | m | 46,8000 |  | 7,28% |  |  |  | 24 |
| 28. | 1 | AW0005 | Przycisk wyłącznika ppoż. | szt | 2,0000 |  | 0,19% |  |  |  | 13 |
| 29. | 1 | AW0006 | Końcówki przewodu wysokonapięciowego | szt | 16,2000 |  | 1,26% |  |  |  | 24 |
| 30. | 1 | AW0007 | Złącza przewodów wysokonapięciowych | szt | 9,0000 |  | 0,84% |  |  |  | 24 |
| 31. | 1 | AW0008 | Panel fotowoltaiczny 450W z osprzętem | kpl | 39,0000 |  | 37,62% |  |  |  | 19 |
| 32. | 1 | AW0024 | Szyna uziemiająca | szt | 5,0000 |  | 0,68% |  |  |  | 31 |
| 33. | 1 | DC | Rozdzielnica DC | szt | 1,0000 |  | 2,80% |  |  |  | 14 |
| 34. | 1 | Mostki, obejmy | Mostki , obejmy | szt | 10,0000 |  | 1,87% |  |  |  | 20 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  | 0,66% |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | % udział | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 31100 | Żuraw samochodowy | m-g | 0,0440 |  | 11,96% |  |  |  | 12 |
| 2. | 0 | 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0670 |  | 14,57% |  |  |  | 12 |
| 3. | 0 | 39100 | Ciągnik kołowy | m-g | 0,0440 |  | 11,96% |  |  |  | 12 |
| 4. | 0 | 39970 | Przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0,0440 |  | 2,39% |  |  |  | 12 |
| 5. | 0 | 72100 | Spawarka | m-g | 5,4400 |  | 59,13% |  |  |  | 23 |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |