ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

26 Materac rehabilitacyjny

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ: .......................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ** |
| 1. | Materac do rehabilitacji lecznicze jednoczęściowy z gąbki T/25 |  |
| 2. | Wymiar 200x120x15cm |  |
| 3. | Materac do rehabilitacji leczniczej przeznaczony jest do wykonywania na  nim ćwiczeń rehabilitacyjnych w trakcie rehabilitacji po urazach  chirurgicznych pacjentów z upośledzeniami układu nerwowego, zmian  zwyrodnieniowych kręgosłupa (zespoły bólowe kręgosłupa) w  przypadkach niedowładów połowicznych (hemiplegia, paraplegia) w  przypadkach usprawnienia ruchowego u chorych po amputacji kończyn  oraz ćwiczeń wad postawy |  |
| 4. | pokrycie materiał PCV skaden medyczny, skaj, łatwo zmywalny, odporny  na przetarcia |  |
| 5. | dół materaca posiada warstwę antypoślizgową |  |
| 6. | wzmocnione naroża |  |
| 7. | wypełnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko elastyczna , o  gęstości T-25kg/m3 (średnio twarda) |  |
| 8. | pokrowiec materaca zamykany na zamek błyskawiczny |  |
| 9. | Wyrób - materac posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami  zasadniczymi dyrektywy 93/42/EEC-MDD |  |

UWAGI:

1. **Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone**

folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

1. **Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego**

parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

1. **Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.**

…………………………….

Podpis Wykonawcy