ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

69 Schody do nauki chodzenia

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ: .......................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ** |
| 1. | Dwustronne schody do nauki chodu o regulowanych poręczach |  |
| 2. | Biegi schodów o różnych wysokościach |  |
| 3. | Dane techniczne: +/-5%  Długość: 2550 mm  Szerokość 900 mm  Wysokość pochwytów: 630 - 1150 mm  Rozstaw pochwytów: 350 - 750 mm  Wejście: 3 stopnie o wys. 160 mm  Zejście: 5 stopni o wys. 100 mm |  |

UWAGI:

1. **Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone**

folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

1. **Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego**

parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

1. **Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.**

…………………………….

Podpis Wykonawcy