ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

17 Kontener na brudną bieliznę

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ: .......................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ** |
| 1. | Kontener uniwersalny przeznaczony do transportu brudnej bielizny lub  odpadów w workach |  |
| 2. | Kontener wykonany z aluminium anodyzowanego zapewniającego trwałość lekkość konstrukcji |  |
| 3. | Ściana przednia składająca się z 3 elementów, które można złożyć i zsunąć do dołu dla ułatwienia załadunku przez personel |  |
| 4. | Pokrywa otwierana na całej długości kontenera dla uzyskania  swobodnego dostępu od góry |  |
| 5. | Podstawa wzmocniona ramą. Zderzak dookoła podstawy kontenera |  |
| 6. | Podstawa jezdna wyposażona w 2 koła stałe i 2 obrotowe o średnicy min.  150 mm |  |
| 7. | Uchwyt do prowadzenia po stronie kół obrotowych |  |
| 8. | Wymiary kontenera: (szerokość x głębokość x wysokość )  - zewnętrzne 1100 x 650 x 1400 mm (+/- 30 mm)  - wewnętrzne 1000 x 600 x 1200 mm (+/- 30 mm) |  |
| 9. | W podłodze umieszczony kurek umożliwiający odprowadzanie wody |  |

UWAGI:

1. **Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone**

folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

1. **Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.**
2. **Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.**

…………………………….

Podpis Wykonawcy