ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

37 Wózek na brudną bieliznę

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ: .......................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ** |
| 1. | Stelaż podwójny na odpady z pokrywami |  |
| 2. | Stabilna konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej, całkowicie  spawana, bez śrub, łatwa do utrzymania w czystości |  |
| 3. | Stelaż umożliwiający montaż worków plastikowych o pojemności 70-120l. |  |
| 4. | Mocowanie worka na szerokiej gumie na tzw. zakładkę |  |
| 5. | Pokrywa wykonana z wytrzymałego, odpornego na uderzenia tworzywa.  Możliwość wyboru koloru tworzywa- min 8 kolorów do wyboru, |  |
| 6. | Pokrywy otwierane za pomocą dźwigni nożnych, pokrywy posiadające  regulacje kąta otwierania |  |
| 7. | Wózek posiadający mechanizmy spowalniające opadanie pokryw. Pokrywy opadają bardzo wolno redukując hałas w kontakcie z obręczą |  |
| 8. | 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm |  |
| 9. | Wymiary gabarytowe (szer./gł./wys.): 650 x 490 x 950 mm (+/-30 mm) |  |
| 10. | **Pozostałe wymagania** |  |
| 11. | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego  dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty  W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do  prezentacji oferowanego wyrobu |  |
| 12. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o  dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację  dołączyć do oferty |  |
| 13. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację  dołączyć do oferty |  |

UWAGI:

1. **Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone**

folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

1. **Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego**

parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

1. **Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.**

…………………………….

Podpis Wykonawcy