INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

# ( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Obiekt:

„BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH, DZIAŁKA O NR EWID. 3114, NA DZIAŁKI O NR EWID. 1425/1 I 1427/1 UL. SIENKIEWICZA W SIERPCU”

Adres:

- Sierpc,  działki o nr ewid: 3114, 1425/1, 1427/1

Inwestor: 	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

UL.ARMII KRAJOWEJ 1

09-200 SIERPC

Opracował: Piotr Górniak

SIERPC, lipiec 2022

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Tematem opracowania jest projekt, budowy dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej działka o nr ewid. 3114, na działki o nr ewid. 1425/1 i 1427/1                     w m. Sierpcu ul. Sienkiewicza. W pierwszej fazie wykonane zostaną roboty ziemne, następnie ustawiony krawężnik betonowy, obrzeże betonowe. Po ich wykonaniu zostanie wykonana warstwa odcinająca grubości 10cm oraz przygotowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 lub chudego betonu C8/10 grubości 15 cm, a następnie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej ”8”. Po wykonaniu niniejszych prac teren budowy zostanie uporządkowany. Nie przewiduje się etapowania robót drogowych.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W otoczeniu projektowanego zjazdu nie znajdują się żadne obiekty

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Cały obszar budowy jest obiektem otwartym i musi być opracowany przed wejściem na budowę projekt organizacji ruchu posiadający wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia. Cały odcinek robót zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenu zabudowanego, stąd też w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczeństwa ze względu na swoją otwartość - oprócz Wykonawcy po terenie budowy będą się poruszali mieszkańcy i ich pojazdy, na co dzień korzystający z drogi, stąd bezwzględna konieczność przestrzegania przez użytkowników zasad poruszania się po drogach. Obowiązek właściwego oznakowania należy do Inwestora i Wykonawcy robót, a użytkownicy powinni być o tych zagrożeniach w sposób wyraźny ostrzeżeni.

- Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

Należy przeprowadzić z pracownikami wykonującymi roboty szkolenia stanowiskowe. Należy przy tym zwrócić uwagę na te roboty, które wykonywane będą pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robót ruch lokalny oraz transport technologiczny dowożący materiały na budowę, w tym ich załadunek i rozładunek.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobę upoważnioną w sprawie wykonywania robót pod ruchem i przy użyciu wewnętrznego transportu technologicznego.

- Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

Przed przystąpieniem do robót opracować projekt organizacji ruchu i zgodnie z nim oznakować roboty. Podczas trwania całości robót dbać o stan oznakowania. Na terenie budowy umieścić tabliczkę informacyjną z dodatkową informacją o numerach telefonów do służb ratowniczych (Straż, Pogotowie, Policja). Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poż. Należy zapewnić środki ochrony osobistej: kamizelki ochronne, maski, okulary, rękawice ochronne, właściwą odzież ochronną i obuwie, stałą łączność telefoniczną. Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka z wyposażeniem pierwszej pomocy Zachować czystość i porządek.

Opracował: