**Informacje i wymagania dotyczące dostarczanego sprzętu:**

1. Muszą posiadać instrukcje w języku polskim.
2. Wyprodukowane w 2025 r. i nieużywane przed dniem dostarczenia. Urządzenia fabrycznie nowe.
3. Kompletne, sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych pochodzące wyłącznie z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w unii europejskiej, do użytku oraz zamontowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Odpowiedzialność za jakość materiały i zgodność z wymogami ponosi Wykonawca.
5. Żaden element sprzętu i wyposażenia nie może być powystawowy, ani wcześniej wykorzystany.
6. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za montaż, dostarczenie zabezpieczenie oraz ewentualne naprawy lub poprawki w trakcie realizacji dostawy.
7. Wszystkie dostarczone elementy, materiały, urządzenia musza spełniać wymogi jakościowe, bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami, a ich ostateczny kolor i parametry będą uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Część 1- zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 -24 szt.**

- Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel’a (rozmiary 0-5)

- Maski krtaniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5)

- Lubrykant

- Pulsoksymetr medyczny

- Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych

- Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2,1 m

- Resuscytator pediatryczny umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o długości 2,1 m

- Dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2)

- Jałowy filtr przeciwbakteryjny

- Butla na tlen medyczny z możliwością pracy w pionie o pojemności minimum 400 litrów O2 przy ciśnieniu maksymalnym 200 bar z zaworem w wersji DIN G¾”

- Reduktor tlenowy z króćcem oraz szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G¾”

- Przewód tlenowy o długości 10 m

- Wąsy tlenowe – cewnik do podawania tlenu przez nos

- Maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m

- Maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m

- Pas do stabilizacji złamań miednicy

- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych

- Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych

- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)

- Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany

- Militarny opatrunek hemostatyczny na gazie KLOTPAD Z-FOLD 7,5 cm x 3,7 m

- Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm

- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m²

- Gaza opatrunkowa jałowa ½ m²

- Opaska dziana 10 cm x 4 m

- Chusta trójkątna tekstylna

- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m

- Opaska elastyczna 12 cm x 4 m

- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6

- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m

- Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m

- Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem

- Opaska uciskowa, staza taktyczna

- Żel schładzający o pojemności 120ml

- Opatrunek hydrożelowy na twarz

- Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm²

- Okulary ochronne

- Maseczka FFP 2 dla ratownika

- Maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego

- Płyn do dezynfekcji skóry i rąk 250 ml

- Aparat do płukania oka z bocznym odpływem

- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane

- Sól fizjologiczna NaCl 0.9% 250 ml

- Folia do przykrywania zwłok

- Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym

- Zestaw amputacyjny: 2 worki na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód)

**Część 2 – zakup Defibrylatorów AED – 5 szt.**

- defibrylator półautomatyczny AED

- automatyczne dopasowanie głośności komunikatów

- zapasowa bateria do urządzenia

- polecenia głosowe w j. polskim

- uniwersalne elektrody, dla dzieci i dorosłych

- tryb pediatryczny

- autoryzowany serwis w Polsce

- wyświetlacz

- automatyczne autotesty urządzenia

- odporny na uszkodzenia mechaniczne, upadek kurz i wilgoć

- torba transportowa

-zasilanie długowieczną baterią

- wydajność baterii ≥200 wyładowań dla nowej baterii lub ≥8 godzin pracy w temperaturze pokojowej

- 5 letnia gwarancja

**Cześć 3- zakup łóżek dla Sił Zbrojnych w SPZ ZOZ- 26 szt.**

- Powierzchnia leża: 830 x 2000 mm

- Wymiary całkowite zewnętrzne: 990 x 2160 mm

- Wysokość (bez materaca): 500 mm

- Maksymalne obciążenie: 250 kg

- Zalecane wymiary materaca: 2000 x 850 x 100 mm

- Wysokość szczytów: 37 cm

- Autoregresja segmentu pleców: 110 mm

- Kąt uniesienia segmentu pleców: 70°

- Średnica kół: 125 mm

- Waga bez opcji dodatkowych: 53 kg

- Waga z opcjami dodatkowymi: 85 kg

- Leże metalowe

- Kolor płyty HPL: biały

- Koła jezdne z hamulcem: 4 szt.

- Odbojniki: 4 szt.

- Wyjmowane szczyty